附件3

绿色建筑运行管理自查表（新建建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 标准名称 |  | 现行《绿色建筑评价标准》GB/T50378/《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 评价标准 对应条文 | 要求 |  |  |  | 自查 情况 |
| 1 | 生活垃圾分类 |  |  | 第8.1.7条 | 检查垃圾收集设施布置符合设计要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 2 | 室内主要空气污染物 |  |  | 第5.2.1条 | 检查室内主要空气污染物检测装置和记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 3 | 室内热湿环境 |  |  | 第5.2.9条 | 检查温湿度检测装置和温湿度记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 4 | 信息化技术 应用 |  |  | 第9.2.6条 | 检查运行维护阶段是否应用信息化技术。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 5 | 建筑碳排放 |  |  | 第9.2.7条 | 检查能源分类计量装置和能源分类使用记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 6 | 给水排水系统 |  |  | 第5.1.3条 | 管理制度、工作记录、检查非传统水源管道和设备标识。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 7 | 水质 |  |  | 第5.2.3条 | 各类用水的水质检测报告符合相关规范要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 8 | 用水计量装置和水质检测 系统 |  |  | 第6.2.8条 | 检查远传计量系统设置说明、分级水表设置示意图、水质监测点位说明、设置示意图等，监测与发布系统设计说明，漏损检测管理制度(或漏损检测、分析及整改情况报告)、水质监测管理制度(或水质监测记录)等。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 9 | 建筑平均日用水量 |  |  | 第6.2.11条 | 检查实测用水量计量装置和用水量记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 10 | 室外景观水体 |  |  | 第7.2.12条 | 景观水体补水用水计量运行记录，景观水体水质检测报告。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 11 | 非传统水源 |  |  | 第7.2.13条 | 检查非传统水源计量装置和非传统水源的用水量记录、非传统水源水质检测报告符合相关规范要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 12 | 节约资源措施 |  |  | 第6.2.10条 | 管理制度、操作规程、应急预案、运行记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 13 | 建筑运营效果 |  |  | 第6.2.12条 | 管理制度、历史监测数据、运行记录、检测报告、诊断报告，是否进行节能诊断并优化方案。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 14 | 绿色教育宣传 |  |  | 第6.2.13条 | 管理制度、工作记录、活动宣传和推送材料、绿色设施使用手册、影像材料、年度调查报告及整改方案。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 15 | 节能措施 |  |  | 第9.2.1条 | 建筑供暖空调系统能耗计量装置和记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |  |